### ПРАЙС-ЛИСТ на 01.2018 год. ICQ 624-819-666

| Наименование | Краткая характеристика | Цена, с учетом НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- |
| Устройства коммутационные |
| «УК-ВК» исп.00 | Устройство коммутационное - два нормально разомкнутых канала коммутации - ~220В, 5А или 30В, 5А каждый; управление - 12В, 0,04А. | 565-70 |
| «УК-ВК» исп.01 | Один нормально разомкнутый канал коммутации ~220В, 5А или 30В, 5А; управление - 12В, 0,04А. | 409-20 |
| «УК-ВК» исп.02 | Устройство коммутационное - два канала на переключение коммутации - ~220В, 10А или 30В, 10А каждый; управление - 12В, 0,04А. | 565-70 |
| «УК-ВК» исп.03 | Один канал на переключение коммутации ~220В, 10А или 30В, 10А; управление - 12В, 0,04А. | 409-20 |
| «УК-ВК» исп.04 | Релейный усилитель на два канала. Входное напряжение 24 В, ток – 30 мА. Выходное напряжение – до 220 В, ток – до 10 А. Контакты на переключение. Прочность электрической изоляции – 3500 В | 565-70 |
| «УК-ВК» исп.05 | Релейный усилитель на один канал. Входное напряжение 24 В, ток – 30 мА. Выходное напряжение – до 220 В, ток – до 10 А. Контакт на переключение. Прочность электрической изоляции – 3500 В | 409-20 |
| Оповещатели |
| «Свирель-2» исп.00 | Звуковой, 12В, 600 мА, 105 дБ. | 1 095-25 |
| «Свирель-2» исп.02 | Звуковой, 24В, 300 мА, 105 дБ. | 1 095-25 |
| «Свирель-2» исп.01 | Звуковой, 12В, 300 мА, 100 дБ. | 782-30 |
| «Свирель-2» исп.03 | Звуковой, 12В, 300 мА, 100 дБ; световой 12(24)В, 50 мА | 980-90 |
| «СпектронСтриж» | Звуковой оповещатель используется с любым дымовым пожарным извещателем, имеющем выход для подключения внешнего устройства оптической сигнализации; может быть включен в состав как вновь монтируемой, так и существующей пожарной сигнализации; 9-14В, 60 мкА, 85 дБ. | По заявкам |
| Извещатели |
| «ПИК» | Ёмкостный; питание 12 В, 15 мА; макс. ёмкость охр. предмета 2000 пФ; диапазон регулируемой чувствительности 0-0.2 м; охрана сейфов, дверных и оконных проемов. | 4 868-60 |
| Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные |
| «Сигнал ВКП» | 1 шлейф сигнализации; режимы работы: охранный, пожарный; выход на ПЦН; выход типа "открытый коллектор"; внешние оповещатели: звуковой 12 В, 300 мА, световой 12 В, 50мА, сетевой – лампа 60 ВА; различная индикация для охранного и пожарного режимов; внешний резерв 12В. | 1 709-10 |
| «Сигнал ВКА» исп. 01 сер. 02 | 1 шлейф сигнализации; режимы работы: охранный, пожарный ("Внимание", "Пожар"); выход на ПЦН; выход типа "открытый коллектор"; выход АСПТ 12В, 2А; внешние оповещатели: звуковой 12В, 2А, световой 12В, 50мА; встроенное резервное питание 12В, 2Ач (исп. 01 поставляется без аккумулятора). | 2 672-00 |
| «Сигнал ВК2» сер. 01 | 2 шлейфа сигнализации; режимы работы: охранный, пожарный, тревожный; два выхода на ПЦН (контакты реле и открытый коллектор); внешние оповещатели: звуковой 12В, 2А, световой 12В, 50мА; встроенное резервное питание 12В, 2Ач (исп. 01 поставляется без аккумулятора), возможность взятия под охрану при помощи идентификатора Touch Memory. | 2 563-70 |
| «Сигнал ВК-4» исп.05 сер.01 (с АКБ) | 4 шлейфа сигнализации, работа с СПИ «Фобос-3», «Атлас-20К», «Приток-А» по занятой телефонной линии; автоматическая тактика постановки/снятия с охраны при помощи кода или идентификатором "Touch Memory", охранный/тревожный пожарный режим работы, питание от сети переменного тока, встроенная АКБ (12 В; 2,2 А/ч); пластмассовый корпус; | 5 205-50 |
| «Сигнал ВК-4» исп.05 сер.01 (без АКБ) | 4 шлейфа сигнализации, работа с СПИ «Фобос-3», «Атлас-20К», «Приток-А» по занятой телефонной линии; автоматическая тактика постановки/снятия с охраны при помощи кода или идентификатором "Touch Memory", охранный/тревожный пожарный режим работы, питание от сети переменного тока, встроенная АКБ; пластмассовый корпус; | 4 982-90 |
| «Сигнал ВК-6» | 6 шлейфов; встроенное резервное питание; 16 конфигураций; программируемая логика управления 3-мя выходами ПЦН; возможность взятия под охрану при помощи идентификатора Touch Memory. (поставляется без аккумулятора) | 6 162-40 |
| ППКОП «Ардес-К8» | 8 шлейфов; работа с СПИ «Фобос-3», «Атлас-20К», КЦН «Альтаир» по занятой телефонной линии; КСПИ «Барьер-2000», возможность работы по каналам GPRS на ПЦН, отправка sms на сотовый телефон и работы через Интернет; возможность создание местного пульта охраны; Поставляется в комплекте с выносным клавиатурным пультом управления и АКБ 12В, 7А/ч. | По заявкам |
| «Сигнал-20» сер.04 | 20 шлейфов; 3 выхода на ПЦН; выдача извещений по интерфейсу RS485; возможность установки конфигурации шлейфов; питание –внешний источник 12 В, 1.5А; внешние оповещатели: звуковой- 12 В, 1А, световой – 12 В, 50 мА. | 4 910-70 |
| Считыватели |
| «Считыватель-2» исп.01 | Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A". Корпус металлический крашеный, цвет черный. Основание считывателя пластмассовое. | 252-75 |
| «Считыватель-2» исп.00, 02 | Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A". Корпус металлический полированный, нержавеющая сталь. Основание считывателя пластмассовое. | 258-70 |
| «Считыватель-3» исп.01 | Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A", 2-х цветный индикатор. Корпус металлический крашеный, цвет черный. Основание считывателя пластмассовое. | 258-70 |
| «Считыватель-3» исп.00, 02 | Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A", 2-х цветный индикатор. Корпус металлический полированный, нержавеющая сталь. Основание считывателя пластмассовое. | 258-70 |
| «Считыватель-2» исполнение 00,01,02 (металлическое основание) | Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A". Корпус металлический. Основание считывателя металлическое. | 239-50 |
| «Считыватель-5» | Контактное устройство, предназначенное для монтажа в приборах работающих с электронным идентификатором "Touch Memory". | 98-70 |
| «Считыватель» | Контактное устройство, предназначенное для монтажа в приборах работающих с электронным идентификатором "Touch Memory". | 96-20 |
| «Считыватель-6» исп.00 | Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A". Корпус - поликарбонат окрашенный, с одноцветным индикатором. (Цвет корпуса по желанию заказчика: синий, чёрный, тёмно зеленый, жёлтый, прозрачный) | По заявкам |
| «Считыватель-6» исп.01 | Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A". Корпус - поликарбонат окрашенный, с одноцветным индикатором и звуковым пьезо-излучателем. (Цвет корпуса по желанию заказчика: синий, чёрный, тёмно зеленый, жёлтый, прозрачный) | По заявкам |
| «Считыватель-6» исп.02 | Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A". Корпус - поликарбонат окрашенный, с двух цветным индикатором. (Цвет корпуса по желанию заказчика: синий, чёрный, тёмно зеленый, жёлтый, прозрачный) | По заявкам |
| «Считыватель-6» исп.03 | Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A". Корпус - поликарбонат окрашенный, с двух цветным индикатором и звуковым пьезо-излучателем. (Цвет корпуса по желанию заказчика: синий, чёрный, тёмно зеленый, жёлтый, прозрачный) | По заявкам |
| Считыватель с креплением на плату |  | 73-80 |
| Устройства оконечные cистемы передачи извещений "Фобос-3" |
| Устройство оконечное УО-3К СПИ "Фобос-3", СПИ "Альтаир" | Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». 3 шлейфа сигнализации, автоматическая тактика постановки/снятия с охраны при помощи набора кода или идентификатором "Touch Memory", охранный/тревожный режим работы, питание 12В. | 2 720-10 |
| Устройство оконечное УО-4К СПИ "Фобос-3", СПИ "Альтаир" | Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». 4 шлейфа сигнализации, автоматическая тактика постановки/снятия с охраны при помощи набора кода или идентификатором "Touch Memory", охранный/тревожный режим работы, питание 12В. | 2 587-70 |
| Устройство оконечное УО-1А СПИ "Фобос-3", СПИ "Альтаир" | Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». 1 шлейф сигнализации, автоматическая тактика постановки/снятия с охраны идентификатором "Touch Memory", внутренний звуковой сигнализатор, охранный/тревожный режим работы, питание от сети 220 В с возможностью подключения резерва 12В. | 1 901-60 |
| Устройство оконечное УО-1/1А СПИ "Фобос-3", СПИ "Альтаир" | Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». 1 шлейф сигнализации, автоматическая тактика постановки/снятия с охраны идентификатором "Touch Memory", внутренний звуковой сигнализатор, цепь контроля "Наряда", охранный/тревожный режим работы, питание 12В. | 1 654-95 |
| Устройство оконечное УО-1Р СПИ "Фобос-3", СПИ "Альтаир" | Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». 1 шлейф сигнализации, ручная тактика постановки/снятия с охраны, внутренний звуковой сигнализатор, цепь контроля "Наряда", охранный/тревожный режим работы, питание от сети 220 В с возможностью подключения резерва 12В. | 1 468-40 |
| Устройство оконечное УО-1/1Р СПИ "Фобос-3", СПИ "Альтаир" | Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». 1 шлейф сигнализации, ручная тактика постановки/снятия с охраны, внутренний звуковой сигнализатор, цепь контроля "Наряда", охранный/тревожный режим работы, питание 12В. | 1 239-70 |
| Устройство оконечное УО 059-1-1 | Устройство оконечное СПИ "Фобос" 1 ШС | По заявкам |
| Система передачи извещений «Атлас-20К» |
| Ретранслятор Р-224 | Ретранслятор 2-х секционный на 224 направления | По заявкам |
| Ретранслятор Р-112 | Ретранслятор на 112 направлений | По заявкам |
| Блок ретранслятора БР | 20 направлений (телефонных линий), возможность подключения оконечных устройств «Атлас-20», «Атлас-3», «Атлас-6» | По заявкам |
| Прима-3А с БФ | Устройство оконечное объектовое с БФ, 4 шлейфа, 8 пользователей, встроенная клавиатура | 5 421-00 |
| Прима-3А без БФ | Устройство оконечное объектовое без блока фильтра, 4 шлейфа, 8 пользователей, встроенная клавиатура | 4 759-00 |
| БВУ- Блок высокочастотного уплотнения | Передача извещений с 8 выходов ПКП. Одновременное взятие/снятие всех входов на охрану, кроме круглосуточных, выход управления взятием/снятием ПКП. Питание 12в. БФ – 1шт, считыватель электронного ключа – 1шт, Электронный ключDS1990A – 2шт | По заявкам |
| Устройство оконечное -концентратор | Устройство с БФ (предназначено для подключения до 15-ти блоков объектовых) | По заявкам |
| Блок объектовый- БО | Контроль 2-х шлейфов сигнализации Считыватель электронного ключа – 1шт, Электронный ключ DS1990A – 2шт, | По заявкам |
| Модуль линейный МЛ | Модуль линейный на 8 направлений (до 14 МЛ на секцию) | По заявкам |
| Модуль линейный МЛ-П | Модуль линейный на 8 направлений для работы с оконечными устройствами по переключаемым линиям | По заявкам |
| Модуль линейный МЛ-Ф | Модуль линейный на 8 направлений для работы с оконечными устройствами «Фобос-3» | По заявкам |
| Модуль питания МП | Модуль питания (один на секцию) | По заявкам |
| Модуль управления МУ-1 | Модуль управления – 1 (подключение до 14 МЛ) | По заявкам |
| Модуль управления МУ-2 | Модуль управления – 2 (подключение до 14 МЛ и до 6БР) | По заявкам |
| Шкаф Р-224 | Шкаф ретранслятора для установки до 2-х секций | По заявкам |
| Шкаф Р-112 | Шкаф ретранслятора для установки 1 секции | По заявкам |
| Секция | Секция в сборе с 5 соединителями | По заявкам |
| Объектовая станция |
| Объектовая станция Урал-Мониторинг УМ-1 | Станция предназначена для передачи извещений по выделенному "Радиоканалу МЧС" от объектового охранно-пожарного оборудования к пультовой станции (ПС), установленной на пульте централизованного наблюдения (ПЦН). Станция "Урал-Мониторинг" работает в составе радиосистемы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг". | По заявкам |
| Резервированные источники питания |
| РИП «Марс-12/3» | Резервированный источник питания. Ток нагрузки -3А, выходное напряжение - 12В, металлический корпус; контроль состояния АКБ, защита от перезаряда и глубокого разряда; световая и звуковая индикация режимов работы; поставляется без аккумулятора. | По заявкам |
| Прочее |
| Устройство беспроводной тревожной сигнализации РК-1 | Охрана помещений путём контроля эфира и обнаружения срабатывания радиобрелоков, подключается к стандартному охранному шлейфу тревожной сигнализации; две контролируемых зоны. Количество запоминаемых брелоков 50, В комплекте 2 радиобрелка. Дальность – 100м, Рабочая частота 433,92 МГц. | По заявкам |
| Радиобрелок | Малогабаритное радиопередающее устройство. Дальность – 100м, Рабочая частота 433,92 МГц.; элемент питания типа 23АЕ -12В | По заявкам |
| Комплект УО-3К с устройством беспроводной тревожной сигнализации РК-1 | Комплект: Устройство оконечное УО-3К с устройством беспроводной тревожной сигнализации РК-1. Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». | По заявкам |
| БИ – 1/00 | Выносной блок индикаторов состояния ШС для прибора "Сигнал ВК 4" исп.05 | По заявкам |
| БИ -1/01 | Выносной блок индикаторов состояния ШС для прибора "Сигнал ВК 6". | По заявкам |
| «ПИ» | Преобразователь интерфейсов RS232/RS485 для изменения параметров конфигурации шлейфов прибора «Сигнал-20» при помощи ПЭВМ. | По заявкам |
| Термокожух видеокамеры EG-B01 | Предназначен для установки модуля (42х42мм.) безкорпусной видеокамеры типа ACE-EX560BH, ACE-S360CHB, ACE-S200B или аналогичных по конструктивному исполнению, с напряжением питания 12 В и потребляемой мощностью не более 2 Вт, оснащен стабилизатором мощности и регулятором температуры. Рабочий диапазон температур: -60 + 40 ºС. Увеличенная устойчивость к воздействию атмосферы и агрессивных сред. Корпус - ударопрочный поликарбонат. | По заявкам |
| Комплект устройств доступа (Touch Memory DS1990A) | 3 электронных идентификатора «Touch Memory» | По заявкам |
| ВИЛКА Р-100В | Предназначены для соединения ретрансляторов «Фобос», «Фобос-3», «Альтаир» с АТС. Напряжение до 115В, сила тока до 2А. | По заявкам |
| РОЗЕТКА Р-100В | Предназначены для соединения ретрансляторов «Фобос», «Фобос-3», «Альтаир» с АТС. Напряжение до 115В, сила тока до 2А. | По заявкам |
| Корпуса |
| Корпус «УК-ВК» | Корпус устройства коммутационного из огнестойкого пластика сополимера ABS Starex VH-0810 W91268 белого цвета. | 32-00 |
| Корпус «УК-ВК» | Корпус устройства коммутационного. | 29-20 |
| Корпус «Адрес» | Корпус | 50-50 |
| Корпус «ПУ-8» | Корпус пульта управления ПУ-8 | 72-20 |
| Корпус «Сигнал ВКП» |  | По заявкам |
| Осветительные приборы |
| «Просвет-В» | Прибор осветительный антивандальный, ударопрочный, предназначен для освещения проходных зон (220 В, лампа накаливания до 75 Вт). | По заявкам |
| «Просвет-Э» | Прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный, предназначен для освещения проходных зон. Встроенный оптико-звуковой электронный модуль, включение по звуковому сигналу в зависимости от освещенности на 2 мин. (220 В, лампа накаливания до 75 Вт). | По заявкам |
| «Просвет-ЭЛ» | Прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный, предназначен для освещения проходных зон. Встроенный оптико-звуковой электронный модуль, включение по звуковому сигналу в зависимости от освещенности на 2 мин. (220В, работа с люминесцентными лампами, допускающие частое включение/выключение или лампами накаливания до 40 Вт). | 409-20 |
| «Просвет-ЭЛ» (день-ночь) | Прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный, предназначен для освещения проходных зон. Встроен оптический электронный модуль, включение в зависимости от освещенности (220В, работа с люминесцентными лампами или лампами накаливания до 40 Вт). | 312-90 |
| «Просвет-LED/M» исп.00 (свет/звук) | Светодиодный прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный, предназначен для освещения проходных зон. Прибор со световым и звуковым датчиками управления обеспечивают автоматическое включение освещения от любого звукового сигнала средней громкости на время – 2 мин. Повторное включение освещения возможно после подачи дополнительного звукового сигнала. При достаточной освещенности (более 10 люкс) прибор не реагирует на звуки и освещение не включается. (220В, потребляемая мощность 10Вт.) Размеры: 180х150х40 | 842-50 |
| «Просвет-LED/M» исп.01 (свет) | Светодиодный прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный, предназначен для освещения проходных зон. Прибор со световым датчиком управления обеспечивает автоматическое включение в зависимости от освещенности. При достаточной освещенности (более 10 люкс) освещение не включается. (220В, потребляемая мощность 10Вт.) Размеры: 180х150х40 | 806-40 |
| «Просвет-LED/M» исп.02 (звук) | Светодиодный прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный, предназначен для освещения проходных зон. Прибор со звуковым датчиком управления обеспечивает автоматическое включение освещения от любого звукового сигнала средней громкости на время – 2 мин. Повторное включение освещения возможно после подачи дополнительного звукового сигнала. (220В, потребляемая мощность 10Вт.) Размеры: 180х150х40 | 818-40 |
| «Просвет-LED/M» исп.03 (звук/деж.) | Светодиодный прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный, предназначен для освещения проходных зон. Прибор со звуковым датчиком управления обеспечивает автоматическое включение освещения от любого звукового сигнала средней громкости на время – 2 мин. Повторное включение освещения возможно после подачи дополнительного звукового сигнала. Дежурное освещение. Прибор светится постоянно, 5% светимости от максимальной яркости свечения. (220В, потребляемая мощность 10Вт.) Размеры: 180х150х40 | 830-40 |
| «Просвет-LED/M» исп.04 (без датчиков) | Светодиодный прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный, предназначен для освещения проходных зон. Прибор без датчиков управления, светится постоянно. (220В, потребляемая мощность 10Вт.) Размеры: 180х150х40 | 625-80 |
| «Просвет-LED/L» (без датчиков) | Светодиодный прибор осветительный энергосберегающий, ударопрочный, предназначен для освещения проходных зон. Прибор без датчиков управления, светится постоянно. (220В, потребляемая мощность 2Вт.) | 312-90 |

# Text boxes

## ООО «АСБ»

## г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 35

## Tel/fax: (351) 742-99-10, 798-62-57

## E-mail: ucot-74@mail.ru, http://bezopasnost174.ru/